| SPECIFICATIONS | RANGE | ACCURACY |
| --- | --- | --- |
| DC Voltage | 200mV/2V/20V/200V | ±(0.5%+2) |
|  | 600V | ±(0.8%+2) |
| AC Voltage | 200V/600V | ±(1.2%+10) |
| DC Current | 200μA/2mA/20mA | ±(1.0%+2) |
|  | 200mA | ±(1.5%+2) |
|  | 10A | ±(3.0%+2) |
| Resistance | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ | ±(0.8%+2) |
|  | 2MΩ | ±(1.0%+2) |
| FEATURE |  |  |
| Display | 2000 Counts |  |
| Data Hold | √ |  |
| Diode test | √ |  |
| Continuity | √ |  |
| GENERAL |  |  |
| Power Supply | DC9V 6F22 Battery |  |
| Weight | Approx.110g |  |
| Size | 148mm×74mm×42mm |  |
| Safety Rating | EN61010-1,EN61010-2-033, EN61326,CAT.Ⅲ 600V |  |